室内环境质量检测委托单

委托编号：                                               工程编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 装修单位 |  |  |  |  |  |  |
| 见证/监理单位 |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |  | 监督员 |  |
| 检验性质 | □见证取样 □监督检验 □委托检测 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  | 民用建筑类别 |  |  | □Ⅰ类 □Ⅱ类 |  |  |  |  |
| 装修类型 | □装修 □毛坯 | 总房间数（间） |  |  | 检测房间数（间） |  |  |  | 总测点数(点) |  |  |
| 检测项目 |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □甲醛 |  |  | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16129-1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □氨 |  |  | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □氡 |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □苯 |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □甲苯 |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □二甲苯 |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □TVOC |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样标准 | 检测点按检测单元面积设置，每个单元使用面积＜50m2设一个检测点；≥50m2且＜100m2设2个检测点；≥100m2且＜500m2设不少于3个检测点；≥500m2且＜1000m2设不少于5个检测点；≥1000m2的部分，每增加1000m2增设1，增加面积不足1000m2时按增加1000m2算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托人签名： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | □正常 □异常 情况说明： |  |  |  |  | 样品处理意见 |  |  | □不退样 □退样 |  |  |
| 受理人 |  |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |  |  |
| 复核人 |  |  |  |  |  | 复核日期 |  |  |  |  |  |